## TDSheet
Дата прайс-листа: 10.03.2020
Страна происхождения | Артикул | Наименование товара | EU | Валюта | Единица изм. | Вид гарантии | Веб-ссылка на товар
Страна происхождения | Артикул | Наименование товара | Цена | Валюта | Единица изм. | Вид гарантии | Веб-ссылка на товар
Rextron - Интеллектуальные системы
КВМ решения Rextron
LCD Консоли и КВМ модули
Комплекты консоль + КВМ модуль
| HUSE-108DZ | Комплект HKSE-10+IUM-108D. LCD Консоль Rextron для установки в стойку (19"), с диагональю 17" и разрешением 1280 x 1024. Модуль КВМ переключателя Rextron 8 портовый с OSD меню для 19" LCD консоли, интерфейсы: VGA, PS/2, поддержка USB | 83529 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/HUSE-108DZ/
| HUME-108DZ | Комплект HKSE-10+WUM-108DC. LCD Консоль Rextron для установки в стойку (19"), с диагональю 17" и разрешением 1280 x 1024. Модуль IP КВМ переключателя Rextron 8 портовый с OSD меню для 19" LCD консоли, интерфейсы: VGA, PS/2, RJ45, поддержка USB, квм кабели в комплекте. | 103200 | руб. | шт
LCD Консоли
| HKSE-10 | LCD Консоль Rextron для установки в стойку (19"), с диагональю 17" и разрешением 1280 x 1024, интерфейс C-36 для подключения КВМ модуля | 60857 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/HKSE-10/
КВМ модули
| IGM-001C | КВМ переключатель Rextron 1 портовый для 19" LCD консоли. Подключение USB(2 в 2) или PS/2(3 в 3), с интерфейсами: VGA, PS/2, C-36, USB, c кабелем 3на3 VGA+Ps/2 (M-F) в комплекте | 7500 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/IGM-001/
| IUM108DC | Модуль КВМ переключателя Rextron 8 портовый с OSD меню для 19" LCD консоли. Подключение USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), с интерфейсами: VGA, PS/2, C-36 | 20003.05 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/IUM108DC/
| IUM116DC | Модуль КВМ переключателя Rextron 16 портовый с OSD меню для 19" LCD консоли. Подключение USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), с интерфейсами: VGA, PS/2, C-36 | 35818.45 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/IUM116DC/
| IDM-Q108DC | Модуль КВМ переключателя Rextron 8 портовый с OSD меню для 19" LCD консоли. Подключение 2 в 2, с интерфейсами: DVI, USB, C-36 | 38121.89 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/IDM-Q108DC/
IP КВМ модули
| WUM108DC | Модуль IP КВМ переключателя 8-портовый с OSD меню для 19" LCD консоли. Подключение 1 в 3, с интерфейсами: VGA, PS/2, C-36, RJ-45, RS-232, RJ-14, поддерживает usb | 53554.92 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/lcdkvm/product/WUM108DC/
KVM переключатели профессиональные
Стоечные (19") КВМ переключатели
| UCNV104DC | Переключатель VGA KVM REXTRON стоечный (19") USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), USB, 4 порта, КВМ подключение 1 в 2 и 1 в 3, USB консоль | 11259.2 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCNV104DC/
| UCNV104DCRB | Переключатель VGA KVM REXTRON стоечный (19") USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), USB, 4 порта, КВМ подключение 1 в 2 и 1 в 3, USB консоль, крепление в стойку | 11618.54 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCNV104DC/
| UCNV108DRBC | KVM переключатель REXTRON стоечный (19") 8-портовый, USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), консоль VGA+USB, кабель и крепление в стойку в комплекте | 19523.94 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCNV108DRBC/
| UCANV108QDC | KVM переключатель REXTRON стоечный (19") 8 портовый, USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), консоль VGA+USB/ps2, поддержка аудио (MiniJack 3.5мм), кабель в комплекте(VGA+USB 2в1 и 2х аудио 2на2 отдельно) | 23476.64 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCANV108QDC/
| UCANV108QDCRB | KVM переключатель REXTRON стоечный (19") 8 портовый, USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), консоль VGA+USB/ps2, поддержка аудио (MiniJack 3.5мм), кабель в комплекте(VGA+USB 2в1 и 2х аудио 2на2 отдельно), крепление в стойку в комплекте | 23476.64 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCANV108QDC/
| UCNV116DRBC | KVM переключатель REXTRON стоечный (19") 16 портовый, USB(1 в 2) или PS/2(1 в 3), консоль VGA+USB, кабель и крепление в стойку 19" в комплекте | 35694.07 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UCNV116DRBC/
| DUNV-184Q | Переключатель KVM REXTRON,1- USB-консоль (DVI + 2x USB-A), 4 порта DVI (DUNV-116d: DVI) 1920 x 1200, DDC2B | 19564 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/DUNV-184Q/
| DUNV-108QDRBZ | KVM переключатель REXTRON стоечный (19") 8 портовый, DVI, USB, 1920 x1200, DDC2B, OSD, с комплектом для установки в стойку 19" и KVM кабелями | 51145.53 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/DUNV-108QDRBZ/
Настольные КВМ переключатели
VGA КВМ переключатели
| KNV201 | KVM переключатель REXTRON на 1 устройство, 2 консоли, VGA+PS/2, Plug&Play, поддержка горячих клавиш, DDC2B | 1036.55 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KNV-201/
| KNV102 | KVM переключатель REXTRON на 2 устройства, VGA, PS/2 консоль, Plug&Play, поддержка горячих клавиш, DDC2B | 1531.79 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KNV102/
| KAG-114 | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, 4x VGA, 4x USB, 2xUSB 2,0, макс. разрешение 1920х1200, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальные клавиши переключения, без кабеля. | 7905.4 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KAG-114/
| KAG-Z114 | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, 4x VGA, 4x USB, макс. разрешение 1920х1200, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальные клавиши переключения, без кабеля. | 6468.05 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KAG-Z114/
| KAAG-114 | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, 4x VGA, 4x USB, 8x Mini Jack 3.5мм, 2x USB 2.0, макс. разрешение 1920х1200, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальные клавиши переключения, без кабеля. | 8863.63 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KAAG-114/
| UMH-2 | KVM переключатель REXTRON на 2 устройства, 2x VGA + USB/PS/2, консоль USB+VGA, макс. разрешение 1920 x 1440, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальная клавиша переключения, без кабеля. | 3593.36 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UMH-2/
| UMH-4 | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, 4x VGA + USB/PS/2, консоль USB+VGA, макс. разрешение 1920 x 1440, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальная клавиша переключения, без кабеля. | 5749.38 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UMH-4/
| UMHA-2C | KVM переключатель REXTRON на 2 устройства, 2x VGA + USB/PS/2, 4x 3.5мм Mini Jack, консоль USB+VGA, макс. разрешение 1920 x 1440, DDC2B, поддержка горячих клавиш, клавиша переключения, c USB КВМ кабелем в комплекте. | 5390.04 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UMHA-2C/
| UMHA-4C | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, 4x VGA + USB/PS/2, 8x 3.5мм Mini Jack, консоль USB+VGA, макс. разрешение 1920 x 1440, DDC2B, поддержка горячих клавиш, клавиша переключения, c USB КВМ кабелем в комплекте. | 9342.74 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UMHA-4C/
DVI КВМ переключатели
| DAG-Z112C | KVM переключатель REXTRON на 2 устройства, консоль (DVI-D + 2x USB-A), 2 порта DVI-D + USB-B, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальная клавиша переключения, КВМ кабель в комплекте. | 7066.95 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/DAG-Z112C/
| DAAG-Z114C | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, консоль (DVI-D + 2x USB-A + 2x 3.5мм Mini Jack), 4 порта DVI-D + USB-B + 2 3.5мм Mini Jack, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальные кнопки переключения, КВМ кабель в комплекте (dvi+usb 2-на-2) | 13175.66 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/DAAG-Z114C/
| DAG14 | KVM переключатель REXTRON на 4 устройства, консоль (DVI-D + 2x USB-A + 2x USB 2.0-A), 4 порта DVI-D + USB-B, DDC2B, поддержка горячих клавиш, фронтальная кнопка переключения. | 7716.52 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/DAG14/
HDMI КВМ переключатели
| MKAG-E3214 | КВМ переключатель REXTRON 4х портовый, 4K HDMI, USB 3.0, 2 HDMI видеовыхода для консоли, дополнительные USB порты для периф. устройств, аудио порты | 22159.07 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MKAG-E3214/
| MAG-Z112 | КВМ переключатель REXTRON 2 портовый, HDMI, USB 2.0 | 5210.38 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MAG-Z112/
| MAG-112 | КВМ переключатель REXTRON 2 портовый, HDMI, USB 2.0, доп. USB | 5869.16 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MAG-112/
| MAG-Z114 | КВМ переключатель REXTRON 4 портовый, HDMI, USB 2.0 | 8863.63 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MAG-Z114/
| MAAG-Z112 | КВМ переключатель REXTRON 2 портовый, HDMI, USB 2.0, поддержка аудио. | 5988.94 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MAAG-Z112/
IP KVM переключатели
| UNIP-J04CRB | Переключатель REXTRON IP KVM 1U, 4 порта D-Sub(15-pin) + PS/2 или USB, LAN 10/100, RS232, экранное OSD-меню, 4 кабеля 1,8м, комплект крепления 19" RKNP04 | 40310.16 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/ipkvmswitch/product/UNIP-J04C/
| UNIP-J08C | Переключатель REXTRON IP KVM 1U, 8 портов D-Sub(15-pin) + PS/2 или USB, LAN 10/100, RS232, экранное OSD-меню, 8 кабелей 1,8м, комплект крепления 19" | 28792.97 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/ipkvmswitch/product/UNIP-J08C/
| UNIP-J16C | Переключатель REXTRON IP KVM 1U, 16 портов D-Sub(15-pin) + PS/2 или USB, LAN 10/100, RS232, экранное OSD-меню, 12 кабелей 1,8м, 4 кабеля 3м, комплект крепления 19" | 49523.91 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/ipkvmswitch/product/UNIP-J16C/
| FIPS-04CRB | Переключатель REXTRON IP KVM 4 порта D-Sub(15-pin) + PS/2 или USB, LAN 10/100, RS232, 2 USB FileTransfer, экранное OSD-меню, 4 кабеля 1,8м, крепление в стойку в комплекте | 51827.34 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/ipkvmswitch/product/FIPS-04C/
KVM удлинители
| EXAS-2022С | Удлинитель KVM REXTRON по витой паре, дальность 200 метров, поддержка консольного порта, VGA+USB и аудио, до 1920х1200 | 26710.66 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EXAS-2022C/
| EUC-222C | Удлинитель KVM REXTRON 1 консоль, 2 компьютера, D-Sub(15-pin), USB, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м, 2 кабеля 1,8м | 10660.31 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EUC-222C/
| EXC-3022C | Удлинитель KVM REXTRON 1 консоль D-Sub(VGA 2048х1152) + 2хUSB, 1хRJ-45, D-Sub(VGA + USB / PS/2), удаленный модуль 1 консоль D-Sub(VGA 2048х1152) + 2хUSB, 1хRJ-45, D-Sub(VGA + USB / PS/2), дальность 300м, черный, в комплекте: 2 кабеля 1,8м (CBM-180UH), 1хБП, инструкция (ENG) | 18911 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EXC-3022C/
| EXC-2022C | Удлинитель KVM REXTRON 1 консоль D-Sub (VGA 1920х1200) + 2хUSB, 1хRJ-45, D-Sub(VGA + USB / PS/2), удаленный модуль 1 консоль D-Sub(VGA 1920х1200) + 2хUSB, 1хRJ-45, D-Sub(VGA + USB / PS/2), дальность 200м, черный | 17367.92 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EXC-2022C/
| EXCA-2022C | Удлинитель KVM REXTRON консоль+удаленный модуль D-Sub (VGA 1920х1200) + 2хUSB, 1хRJ-45, D-Sub(VGA + USB / PS/2), Audio, дальность 200м, черный, в комплекте: 2 кабеля 1,8м (CBM-180UH), 1хБП, инструкция (ENG) | 21320.62 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EXCA-2022C/
| NVKMU-M42 | Удлинитель KVM REXTRON 4K LAN POE (HDMI+USB 2.0+Serial), 1000 мбит/с (LAN), мульти переключение ввода Несколько пользователей , Serial, EDID Copy,(HDCP 2.2 ) | 38475 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/NVKMU-M42/
| NVXDU-M31A2 | Удлинитель KVM REXTRON 1080p LAN (DVI+USB+аудио+Serial+IR), 1000мбит/с ( IGMP), Multi-cast, EDID, P-t-P 150м | 43599 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/NVXDU-M31A2/
| SHMU-M250 | Удлинитель REXTRON HDMI + 4x USB (Full HD), UTP Кат.5e до 30м/Кат.6 до 40м, EDID/HDCP | 11990 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/SHMU-M250/
| EVBMUN-M2210 | Удлинитель KVM REXTRON 4K 60FPS HDBaseT (HDMI+Serial+IR+USB2.0+Аудио+LAN),по кабелю CAT6A, 1080p@100M , 4K@100M, USB Host / Slave Selector ( POH питание от TX к RX) | 47876 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EVBMUN-M2210/
| EVBMUN-M2010 | Удлинитель KVM REXTRON 4K 60Hz HDbaseT Extender (HDMI+Serial+IR+USB2.0+Audio+LAN), по кабелю CAT6A, 1080p@100M, 4K@100M, USB Host / Slave Selector, HDBaseT 2.0 Certified | 41870 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EVBMUN-M2010/
AV решения Rextron
Видео Матрицы
| XM-44 | Размножитель видеосигнала REXTRON, матрица 4х4 HDMI, 4 входа, 4 выхода, 8 DIP переключателей, переключение клавишами, пультом дистанционного управления | 14000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avmatrix/product/XM-44/
AV переключатели
| VSM-201 | AV переключатель REXTRON HDMI, макс. разрешение 1920х1080, 2 входа, 1 выход | 2300 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VSM-201/
| VSM-401 | AV переключатель REXTRON HDMI, макс. разрешение 1920х1080, 4 входа, 1 выход | 4000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VSM-401/
| VSVA-S401 | AV переключатель REXTRON VGA, макс. разрешение 1920х1200, 4 входа, 1 выход, аудио, serial, ИК | 6300 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VSVA-S401/
| VSDA-S401 | AV переключатель REXTRON DVI, макс. разрешение 1920х1200, 4 входа, 1 выход, аудио, Serial | 8000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VSDA-S401/
| VGM-21 | AV переключатель REXTRON HDMI, макс. разрешение 1920х1080, 2 входа, 1 выход, , автопереключение, EDID, ИК пульт | 3813 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VGM-21/
| VGM-S41 | AV переключатель REXTRON HDMI, макс. разрешение 1920х1200, 4 входа, 1 выход, serial, ИК, EDID, автоопределение | 5050 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VGM-S41/
| VKGM-21 | AV переключатель REXTRON HDMI 4K, макс. разрешение 3840 x 2160, 2 входа, 1 выход | 3900 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VKGM-21/
| VKGM-S41 | AV переключатель REXTRON HDMI 4K, макс. разрешение 3840 x 2160, 4 входа, 1 выход, serial, ИК, EDID, автоопределение | 7300 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VKGM-S41/
AV сплиттеры
| VSD-102 | Размножитель видеосигнала REXTRON (DVI-D Single Link) на 2 монитора (до 1920х1080) | 3234.03 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSD-102/
| VSD-104 | Размножитель видеосигнала REXTRON (DVI-D Single Link) на 4 монитора (до 1920х1080) | 6587.83 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSD-104/
| VSD-108 | Размножитель видеосигнала REXTRON (DVI-D Single Link) на 8 мониторов (до 1920х1080) | 13535 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSD-108/
| VKSM-12 | Размножитель видеосигнала REXTRON (HDMI) на 2 монитора (HDMI), разрешение до 4K | 3353.81 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VKSM-12/
| VKSM-104 | Размножитель видеосигнала REXTRON (HDMI) на 4 монитора (HDMI), разрешение до 4K | 6468.05 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VKSM-104/
| VSM-102 | Размножитель видео-/аудиосигнала REXTRON (HDMI) на 2 монитора (до 1920х1080) | 3234.03 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSM-102/
| VSM-104 | Размножитель видео-/аудиосигнала REXTRON (HDMI) на 4 монитора (до 1920х1080) | 6587.83 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSM-104/
| VSA12 | Размножитель видеосигнала REXTRON (VGA, SVGA, Multi-sync) на 2 монитора, D-Sub(15-pin), полоса пропускания 350МГц | 2036.24 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSA-12/
| VSA14 | Размножитель видеосигнала REXTRON (VGA, SVGA, Multi-sync) на 4 монитора, D-Sub(15-pin), полоса пропускания 350МГц | 2754.91 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSA-14/
| VSA18 | Размножитель видеосигнала REXTRON (VGA, SVGA, Multi-sync) на 8 мониторов, D-Sub(15-pin), полоса пропускания 300МГц | 3952.7 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSA-18/
| VSA-116RBC | Размножитель видеосигнала REXTRON (VGA, SVGA, Multi-sync) на 16 мониторов, D-Sub(15-pin), полоса пропускания 350МГц, комплект крепления 19". Есть кронштейн для крепежа в стойку и кабели | 8000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avsplitter/product/VSA-116RBC/
| VKSMC-421 | Видеосплиттер REXTRON. 4K UHD HDMI x2 / VGA+аудио / DP Switch вход, HDMI выход , | 17364 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avswitch/product/VKSMC-421/
AV удлинители
| EVA-MG20WW | Удлинитель REXTRON VGA настенный CAT5/5e/6 UTP, до 165м, FullHD, WUXGA, Plug&play, EDID,Вход HDB15,Audio jack | 18962 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVA-MG20WW/
ТАЙВАНЬ | EVA-214 | Удлинитель REXTRON VGA+AUDIO 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м, комплект передатчик(eva-12L)+приемник(eva-02R), x2 аудио mini jack 3,5мм, с доп. сквозными видео выходами, эквалайзер для настройки дистанции | 6490 | руб. | шт | 1 год | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVA-214/
| EVA-02R | Удлинитель REXTRON VGA+AUDIO принимающий блок, 1 вход, 2 выхода, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м, используется в паре с EVA-12L | 4440 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVA-02R/
| EVA-012X | Удлинитель REXTRON VGA+AUDIO ретрансляторный блок VGA, 1 вход, 2 выхода, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 100м | 13472 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVA-012X/
ТАЙВАНЬ | EV-214 | Удлинитель REXTRON VGA 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м, комплект передатчик(ev-12L)+приемник(ev-02R), с доп. сквозными видео выходами, эквалайзер для настройки дистанции | 5551 | руб. | шт | 1 год | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EV-214/
| EV-12L | Удлинитель REXTRON VGA передающий блок, 1 вход, 2 выхода, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м | 3368 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EV-12L/
| EV-02R | Удлинитель REXTRON VGA принимающий блок, 1 вход, 2 выхода, D-Sub, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м | 3827 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EV-02R/
| EV-114L | Удлинитель REXTRON VGA передающий блок, 1 вход, 4 вых. rj-45, D-Sub, до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м | 6889 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EV-114L/
| EV-128L | Удлинитель REXTRON VGA передающий блок, 1 вход, 8 вых. rj-45, D-Sub(15-pin), до 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м | 13013 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EV-128L/
ТАЙВАНЬ | EVBM-M307 | Удлинитель REXTRON HDMI 4K, UTP Кат.5/6 до 35м(4K)/70м(1080p), комплект из передатчика EVBM-110L и приемника EVBM-307SR, phantom power | 18496 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVBM-M107/
| EVBM-M107 | Удлинитель REXTRON HDMI 4K, UTP Кат.5/6 до 35м(4K)/70м(1080p), комплект из приемника и передатчика, phantom power | 12000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVBM-M107/
| EVBM-M110 | Удлинитель REXTRON HDMI 4K, UTP Кат.5/6 до 70м(4K)/100м(1080p), комплект из приемника и передатчика, phantom power | 19500 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVBM-M110/
ТАЙВАНЬ | NVXM-M130 | Удлинитель REXTRON HDMI Full HD через LAN или точка-точка 100м, комплект из NVXM-130L+NVXM-130R возможность формировать видеостены любого размера до 8х8, HDCP, HDTV, EDID | 19019 | руб. | шт | 1 год | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/NVXM-M130/
| NVXM-130L | Передающий блок видео стены REXTRON, HDMI (1920 x 1200), Giga LAN, IR, P-t-P 100м, Hub 600м | 13471 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/NVXM-130L/
| NVXM-130R | Принимающий блок видео стены REXTRON, HDMI (1920 x 1200), Giga LAN, IR, P-t-P 100м, Hub 600м | 12527 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/NVXM-130R/
| NVKM-M42 | Удлинитель REXTRON 4K UHD IP POE (HDMI+Serial), 1000мбит/с ( IGMP), Multi-cast , Serial Control, EDID Copy, ( HDMI2.0 ,HDCP 2.2 ) | 40000 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/NVKM-M42/
| SHD-M100 | Удлинитель REXTRON DVI (Full HD), UTP Кат. 5e до 50м EDID Copy | 6428 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/SHD-M100/
| SHM-M150 | Удлинитель REXTRON HDMI (Full HD), UTP Кат.5e до 40м/Кат. 6 до 50м, EDID/HDCP | 7686 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/SHM-M150/
| EVBM-M107-test | Удлинитель REXTRON HDMI 4K, UTP Кат.5/6 до 35м(4K)/70м(1080p), комплект из приемника и передатчика, phantom power | 0 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVBM-M107/
ТАЙВАНЬ | EVA-214-test | Удлинитель REXTRON VGA+AUDIO 1280х1024, UTP Кат.5e до 150м, комплект передатчик(eva-12L)+приемник(eva-02R), x2 аудио mini jack 3,5мм, с доп. сквозными видео выходами, эквалайзер для настройки дистанции | 6490 | руб. | шт | 1 год | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVA-214/
| EVXM-050L | Удлинитель REXTRON HDMI (Full HD) передающий блок, 1 вход, 1 выход, UTP Кат. 5e до 100м, EDID Copy | 10382 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVXM-050L/
| EVXM-050X2 | Удлинитель REXTRON HDMI (Full HD) ретрансляторный блок, 1 вход, 2 выхода, UTP Кат. 5e до 100м, EDID Copy | 13985 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/EVXM-050X2/
Адаптеры (EDID & RGB)
| VSKU-215 | Стабилизатор RGB частот REXTRON, тип сигнала VGA, 1080p @ 200м | 2123 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/adapters/product/VSKU-215/
| VSKU-315 | Стабилизатор RGB частот REXTRON, тип сигнала VGA, 1080p @ 300м | 2696 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/adapters/product/VSKU-315/
| VDDC-130VGA | Адаптер EDID многофункциональный REXTRON 2560 x 1600 (Ghost+Emulation+Writing) | 1951 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/adapters/product/VDDC-130VGA/
| VDDC-1000 | Адаптер EDID многофункциональный REXTRON VGA/DVI/HDMI (Ghost+Emulation+Writing), переходник на HDMI в комплекте | 4245 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/adapters/product/VDDC-1000/
переходники
| VCAMV-012 | AV конвертер REXTRON HDMI в VGA + 3.5мм MiniJack(аудио), макс. разрешение 1920х1080 (1920х1200), HDTV, PLUG&PLAY, возможно питание по HDMI или доп.блок питания (не идет в комплекте) | 4531 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avconverter/product/VCAMV-012/
| VCAVM-021 | AV конвертер REXTRON VGA + 3.5мм MiniJack(аудио) в HDMI, макс. разрешение 1920х1080 (2048 x 1152), HDTV, PLUG&PLAY | 5843 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avconverter/product/VCAVM-021/
USB решения Rextron
| NCNU-G04 | Адаптер USB по LAN REXTRON, кабель CAT5, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 10 / 100 / 1000 Мбит/с | 4016 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/usb/product/NCNU-G04/
| USBX-M130 | Удлинитель REXTRON USB по кабелю CATx, 4xUSB для клав./мыши и usb-дисков, Plug-n-Play, RJ45, до 200м | 6655 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/usb/product/USBX-M130/
| USBX-M200 | Удлинитель REXTRON USB по кабелю CATx, 4 x USB 2.0 ports, поддерживает любые USB устройства, Plug-n-Play, RJ45, до 60м/50м (cat6/cat5e) | 5966 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/usb/product/USBX-M200/
| USBX-M200-test | Удлинитель REXTRON USB по кабелю CATx, 4 x USB 2.0 ports, поддерживает любые USB устройства, Plug-n-Play, RJ45, до 60м/50м (cat6/cat5e) | 5966 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/usb/product/USBX-M200/
KVM и AV кабели профессиональные
| CBD-180UT | Кабель для KVM переключателей 2-на-2, USB A-B, D-Sub (M-F), 1,8м | 670 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBD180UT/
| CBM180T | Кабель REXTRON для KVM переключателей 3-на-3, 2xPS/2, D-Sub 15-pin (M-F), для KNV, 1,8м | 670 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBM180T/
| CBD600T | Кабель REXTRON для KVM переключателей 3-на-3, 2xPS/2, D-Sub 15-pin (M-F), для KNV, 6м | 1304 | руб. | шт |  | http://www.rextron.su/catalog/product/CBM600T/
| CBD180UH | Кабель REXTRON для KVM переключателей 2-в-1, USB-A, D-Sub 15-pin (M-M), 1,8м | 587 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBD180UH/
| CBD(M)300UH | Кабель REXTRON для KVM переключателей 2-в-1, USB-A, D-Sub 15-pin (M-M), для FIPS, UNIP, EUC, 3м | 709 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBD300UH/
| CBD(M)500UH | Кабель REXTRON для KVM переключателей 2-в-1, USB-A, D-Sub 15-pin (M-M), для FIPS, UNIP, EUC, 5м | 992 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBD500UH/
| CBS300VHB | Кабель REXTRON VGA для видеоселекторов, D-Sub (M-F), для VSA401, VSA801, 3м | 236 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBS300VHB/
| CBD-180DUT2 | Кабель REXTRON для KVM переключателей 2-на-2, USB A-B, DVI (M-M), для DAAG14, DAKG14, 1,8м | 964 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/CBD-180DUT/
Комплекты для монтажа в 19" шкаф или стойку
| RKNP04 | Монтажный комплект REXTRON 19", 1U, для MNIP-J01C, MNIP-J04C, UNIP-J04C | 1300 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/RKNP04/
| RMK16 | Монтажный комплект REXTRON 19", 2U, для 16 портовых переключателей | 550 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/RMK16/
РАСПРОДАЖА
| NCNU-H04 | Адаптер USB по LAN REXTRON, кабель CAT5, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 10 / 100 Мбит/с | 3000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/usb/product/NCNU-H04/
| _UNV108DRBC_SL001 | Переключатель KVM REXTRON 1U, 1 консоль (1хVGA + 2хPS/2), 8 портов D-Sub(VGA + USB / PS/2), OSD меню, белый, в комплекте: 19" крепление, БП, 8 кабелей 1,8м (CBM-180UH), инструкция (ENG) | 7000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/UNV108DRBC/
| LCS-9485 | Конвертер REXTRON, RS-232 в 422 / 485, DIP переключатели, RS-232 (DB9-F), RS-422/ RS-485 (6- контактов, Terminal Block) | 1600 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/serial/product/LCS-9485/
| EKU-222C | Удлинитель KVM REXTRON консоль D-Sub (VGA 1024х768), 2хPS/2, 1хRJ-45, дальность 150м, белый, в комплекте: 1 кабель 1,8м (CBM-180UH), 1хБП, инструкция (ENG) | 8800 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/EKU-222C/
| MNV116DRBC | Переключатель REXTRON KVM 1 консоль, 1U, 16 портов D-Sub(15-pin)+PS/2, экранное OSD-меню, 12 кабелей 1,8м, 4 кабеля 3м, комплект крепления 19" | 23400 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/MNV116DRBC/
| KNV108D | Переключатель REXTRON KVM 1 консоль, 1U, 8 портов D-Sub(15-pin), 16 портов PS/2, экранное OSD-меню, комплект крепления 19" RMK08 и кабели CBMxxxT - опционально | 8105 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KNV108D/
| MACND-G90 | Удлинитель KVM REXTRON DVI-D+Audio, LAN-1000BASE-T, до 1920 x 1080, RJ-45 + USB-B/DVI-D (Female), 3.5-mm jack x 2 for Audio | 10600 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmextender/product/MACND-G90/
| KNV104D | Переключатель REXTRON KVM 1 консоль, 1U, 4 порта D-Sub(15-pin), 8 портов PS/2, экранное OSD-меню, комплект крепления 19" RMK04 и кабели CBMxxxT - опционально | 5590 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmswitch/product/KNV104D/
| VACND-H90 | Удлинитель видео-/аудиосигнала REXTRON по сети LAN (до 1920x1080), ретрасляторный блок: 1 вход (1x RJ45 LAN-порт + 1x USB-B), 1 выход (DVI + 2x 3,5 мм mini-jack) | 9000 | руб. | шт |  | http://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avextender/product/VACND-H90/
| VCUA 60 | Конвертер REXTRON USB в VGA (1600х1200), до 6-ти устройств на 1 компьютер несовместим с WIN10 | 3800 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/avconverter/product/VCUA-60/
| 0C4-D0181-M00 | Кабель REXTRON DVI-D (Single Link), 1-на-1: (1x DVI-D/MALE) - (1x DVI-D/MALE), черный, 1,8м | 250 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/0C4-D0181-M00/
| 0C1-HDMI181-000 | Кабель REXTRON HDMI для размножителя видеосигнала VSM, 1-на-1: (1x HDMI/MALE) - (1x HDMI/MALE), черный, 1,8м | 250 | руб. | шт |  | https://www.tayle.ru/products/rextron/catalog/section/kvmavcables/product/0C1-HDMI181-000/
РАСПРОДАЖА
REXTRON
| _RPWF-217RSC_SL001 | LCD панель Rextron для установки в стойку (19"), диагональю 17.3" (Широкоформатная) и Led подсветкой, 1920 x 1080, VGA + DVI | 36182.6 | руб. | шт
| _RPWF-217RSC_SL002 | LCD экран Rextron для установки в стойку (19"), диагональю 17.3" (Широкоформатная) и Led подсветкой, 1920 x 1080, VGA + DVI | 26901 | руб. | шт